Порядок

установки и замены индивидуальных приборов учета

1. Порядок ДЕМОНТАЖА прибора учета.

Демонтаж прибора учета должен осуществляться только после составления уполномоченным представителем ТСЖ «Московская слобода»  (Инженером ТСЖ или Председателем Правления) Акта о демонтаже прибора.

  - До момента демонтажа прибора учета собственник обращается в ТСЖ с письменным заявлением, указывает свой телефон, сообщает удобные ему даты составления акта о демонтаже прибора. Важно: составление акта возможно исключительно в рабочие дни с 8,00 до 17,00 часов.

  - Инженер ТСЖ (тел.59-55-02) связывается с собственником, согласовывает дату.

  - До момента демонтажа Инженер ТСЖ в присутствии собственника составляет Акт о демонтаже приборов учета. Проверьте, Акт должен содержать дату демонтажа и показаниях прибора учета на дату демонтажа.

  - После составления Акта собственник самостоятельно, либо с привлечением сторонней организации производит снятие прибора учета.

- УСТАНОВКА прибора учета.

Установить приборы может любой сантехник или Вы сами. Даже если установку прибора Вам проводит сантехник, оказывающий услуги ТСЖ, соблюдение процедур и составление Актов, предусмотренных настоящим Порядком обязательно.

  - Устанавливаемый прибор должен быть включен в «Государственный реестр средств измерения РФ», иметь сертификаты соответствия и клеймо государственной поверки. В техническом паспорте на прибор должен стоять  специальный знак.

  - При установке приборов необходимо помнить, что прибор с указанной в паспорте периодичностью, подлежит поверке в ФГУ «Ярославский центр стандартизации, метрологии и сертификации» или иной организации, имеющей соответствующее разрешение.  Как правило срок поверки для приборов учета ГВС - 4 года, для приборов учета ХВС – 6 лет. Срок до поверки исчисляется с даты изготовления, а не с даты продажи прибора, поэтому старайтесь приобрести недавно изготовленный прибор.

  - Работы по установке внутриквартирных приборов учета не требуют наличия какой-либо лицензии. Наличие у сантехника сертификата-разрешения на право установки приборов в жилых помещениях не требуется.

  - Для того, чтобы прибор работал дольше, рекомендуем установить перед ним (после запорной арматурой) фильтр грубой очистки воды (продаются в розничной сети). При этом собственником должна быть обеспечена возможность пломбирования всех разъемных частей уставленного оборудования - от вентиля до прибора учета, в противном случае ТСЖ вправе отказать во вводе прибора учета в эксплуатацию.

  - Помните, что прибор необходимо установить таким образом, чтобы его показания можно было легко проверить, чтобы была возможность установить на приборе пломбу ТСЖ, в противном случае ТСЖ вправе отказать во вводе прибора учета в эксплуатацию.

  - При установке прибора необходимо руководствоваться требованиями «Правил и технических требований завода-изготовителя прибора учета».

- ВВОД в ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

До момента ввода прибора учета в эксплуатацию уполномоченным представителем ТСЖ показания прибора не принимаются, плата начисляется по нормативу (6,51 куб.м ХВС или 3,36куб.м. ГВС в месяц за 1 человека, фактически проживающего в квартире).

  - После установки приборов собственник обращается в ТСЖ с письменным заявлением, указывает свой телефон, сообщает удобные ему даты пломбирования прибора, предоставляет Паспорт на прибор. Важно: ввод прибора в эксплуатацию возможен исключительно в рабочие дни с 8,00 до 17,00 часов.

  - Инженер ТСЖ (тел.59-55-02) связывается с собственником, согласовывает дату пломбирования прибора.

  - Прибор считается введенным в эксплуатацию при одновременном выполнении следующих условий – прибор опломбирован ТСЖ, в Паспорте прибора стоит отметка ТСЖ о вводе прибора в эксплуатацию, ТСЖ составлен Акт допуска прибора в эксплуатацию (2экз). Паспорт прибора и 1 экземпляр Акта остаются у собственника.

  - В нашем ТСЖ плата за составление Акта допуска прибора в эксплуатацию, за установку пломб на прибор учета НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

- ПОВЕРКА ПРИБОРОВ.

Приборы учета подлежа поверке с указанной в паспорте прибора периодичностью (как правило срок поверки для приборов учета ГВС - 4 года с даты изготовления прибора, для приборов учета ХВС – 6 лет).

  - Для поверки прибор учета необходимо демонтировать. До демонтажа пригласить ТСЖ для составления Акта о демонтаже. Порядок действий указан в разделе 1 настоящего документа.

  - В период отсутствия прибора расчет потребления ресурса производится по нормативу (6,51 куб.м ХВС или 3,36куб.м. ГВС в месяц за 1 человека, фактически проживающего в квартире).

  - Поверку проводит ФГУ «Ярославский центр стандартизации, метрологии и сертификации» или иная организация, имеющая соответствующие полномочия. По итогам поверки выдает документ о результатах поверки.

  - После успешной поверки прибора Собственник производит установку прибора учета (раздел 2 настоящего документа).

  - Поверенный прибор учета должен быть введен в эксплуатацию. Порядок указан в разделе 3 настоящего документа. При этом собственник предъявляет ТСЖ Документ о результатах поверки.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ.

К прибору учета должен быть обеспечен беспрепятственный доступ представителей ТСЖ.

  - Ежемесячно, до 25 числа расчетного месяца, собственник обязан предоставить ТСЖ показания приборов учета ХВС и ГВС (указать показания в банке при оплате ЖКУ).

  - Раз в 6 месяцев представители ТСЖ производят проверку правильности показаний приборов учета в присутствии потребителя.

  - Приборы учета подлежат поверке с указанной в паспорте прибора периодичностью.

  - Выход из строя прибора учета, а также нарушение его работоспособности, вызванное несанкционированным вмешательством в его работу (разрушение пломб, механические повреждения и т.п.), считается как отсутствие прибора учета.

  - Помните, если приборов учета одного ресурса несколько (например, 2 прибора ГВС или 2 прибора ХВС), то при неисправности хотя бы одного прибора учета расчеты производятся в соответствие с нормативом потребления.

  - Потребитель обязан немедленно сообщать в ТСЖ обо всех неисправностях и нарушениях в работе приборов учета, а также о срыве и нарушении целостности пломб.

  - При неисправности приборов учета учет коммунальных услуг ведется по нормативу - 6,51 куб.м ХВС или 3,36куб.м. ГВС в месяц за 1 человека, фактически проживающего в квартире. Такой расчет будет производиться с даты последней проверки прибора и до момента ввода новых приборов учета в эксплуатацию. Основание - ст. 157 Жилищного кодекса РФ, п.42,56 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ 06.05.2011 №354.

Например, в одной из квартир дома 33 в 2010г. было произведено доначисление размера платы за ХВС в связи с поломкой одного из 2х установленных приборов учета холодного водоснабжения. Доначисление было произведено с момента последней проверки прибора инженером ТСЖ (в 2008 году). Доначисление произвели исходя из количества лиц, фактически проживающих в квартире в спорный период (6 человек). Доначисление составило свыше 100 куб.м. ХВС.

Приложение 1

к Порядку установки и эксплуатации ИПУ в ТСЖ «Московская слобода»

Виза Председателя на демонтаж

Председателю Правления

ТСЖ «Московская слобода»

От собственника квартиры _____ дом ______ по ул.Слепнева

___________________________________________

(ФИО)

___________________________________________

телефон

.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о составлении Акта о демонтаже индивидуального прибора учета водоснабжения

Прошу составить Акт о демонтаже прибора учета __________________________ воды

(горячей, холодной воды)

в помещении, расположенном по адресу: г.Ярославль, ул.Слепнева, дом _____________ квартира __________, помещение _____________________________________

(санузла, ванной комнаты)

Прибор учета демонтируется для ______________________________________________

(для замены или для поверки. указать на какой срок)

Акт прошу составить ______________________. 20___. О дате и времени посещения Вашими представителями помещения для составления Акта прошу сообщить предварительно (не позднее чем за три дня) письменно или по телефону.

С порядком установки и эксплуатации индивидуальных приборов учета ТСЖ «Московская слобода»  ознакомлен.

Собственник:

ФИО, число, подпись

Виза Обслуживающей организации.

С собственником согласовано составление Акта: _____. __________________. 20_______.

______________ /Рыбаков С.В./

Акт №1

о демонтаже индивидуального прибора учета водоснабжения

г.Ярославль                                                           _____. ______________________. 20_______.

Инженером обслуживающей ТСЖ «Московская слобода»  организации произведен осмотр ИПУ в помещении по адресу: г. Ярославль, ул. Слепнева, д.____, кв._____ (офис №____), принадлежащих на праве собственности

_______________________________________________________________________________

(ФИО (наименование организации) собственника)

В результате осмотра зафиксированы следующие показания приборов учета:

| +/- | Демонтажу подлежит/нет |
| --- | --- |
| ХВС1_________________ (счетчик №_________________) Наличие пломбы:___ |  |
| ГВС1__________________ (счетчик №_________________) Наличие пломбы:__ |  |
| ХВС2__________________ (счетчик №_________________) Наличие пломбы:__ |  |
| ГВС2__________________ (счетчик№__________________) Наличие пломбы:__ |  |

________________ /Рыбаков С.В./

Собственник (представитель)                         ________________ /___________________/

Акт №2

допуска индивидуального прибора учета водоснабжения в эксплуатацию

г.Ярославль                                                           _____. ______________________. 20_______.

Инженером обслуживающей ТСЖ «Московская слобода»  организации произведен осмотр установленного ИПУ в помещении по адресу: г. Ярославль, ул. Слепнева, д.____, кв._____ (офис №____), принадлежащем на праве собственности

_______________________________________________________________________________

(ФИО (наименование организации) собственника)

В результате осмотра зафиксировано:

Собственником установлено  __________ штук новых, _____ штук после поверки приборов учета.

Данные обо всех приборах учета водоснабжения в помещении:

| Показания | счетчик № | Дата ввода в эксплуатацию | Дата изготовления (по паспорту прибора) | Отметка об установке пломбы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС1 |  |  |  |  |
| ГВС1 |  |  |  |  |
| ХВС2 |  |  |  |  |
| ГВС2 |  |  |  |  |

________________ /Рыбаков С.В./

Собственник (представитель)                         ________________ /___________________/